sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Sedumbacken 40, 168 75 Bromma Stockholms stad

Nybyggnadsår: 1998

Energideklarations-ID: 1051834

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Energiprestanda, primärenergital:

116 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av

ny byggnad, primärenergital:

Energiklass C, 85 kWh/m² och år

Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 73 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Värmepump-frånluft (el)

Radonmätning:

Inte utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av: Fredrik Jönsson, AB Franska Bukten, 2020-02-28

Energideklarationen är giltig till:

2030-02-28

Byggnaden - Identifikation

Energideklaration

Version:	2.6

Dekl.id:	1051834

| Län |  | Kommun |  | OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stockholm |  | Stockholm |  |  |  |  |
| Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) |  |  |  | Egen beteckning |  |  |
| Strumpstickan 1 |  |  |  | Sedumbacken 40 |  |  |
| Husnummer | Prefix byggnadsid |  | Byggnadsid | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas |  |  |
| 9 | 1 |  | 551635 |  |  |  |
| Adress |  |  |  | Postnummer | Postort | Huvudadress |
| Sedumbacken 40 |  |  |  | 16875 | Bromma |  |

Byggnaden - Egenskaper

| Typkod |  |  | Byggnadskategori |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 - Hyreshusenhet, bostäder |  |  | Flerbostadshus |
| Byggnadens komplexitet Enkel Komplex |  | Byggnadstyp | Nybyggnadsår |
|  |  | Friliggande | 1998 |
| Atemp (exkl. Avarmgarage) |  | Verksamhet Procent av Fördela enligt nedan: Atemp (exkl. Avarmgarage) Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Vård, dygnet runt Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet - ange vad Summa 100 |  |
| 154 | m² |  |  |
| Avarmgarage |  |  |  |
|  | m² |  |  |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| Antal våningsplan ovan mark |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Antal trapphus |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| Antal bostadslägenheter |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m² vardera? Ja Nej |  |  |  |
| Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus |  |  |  |
|  | l/s,m² |  |  |
| Finns installerad eleffekt >10 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja Nej |  |  |  |
| Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? Nej Ja, enligt 3 kap KML Ja, enligt SBM-förordningen Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning |  |  |  |

Energianvändning

| Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901 | - | 1912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade. Energi för uppvärmning tappvarmvatten Fjärrvärme (1) kWh Eldningsolja (2) kWh Naturgas, stadsgas (3) kWh Ved (4) kWh Flis/pellets/briketter (5) kWh Övrigt biobränsle (6) kWh El (vattenburen) (7) kWh El (direktverkande) (8) kWh El (luftburen) (9) kWh Markvärmepump (el) (10) kWh Värmepump-frånluft (el) (11) 7473 kWh Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh Tappvarmvatten (el) (14) 1812 kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja 10 000 kWh/m³ Naturgas 11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde) Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m³ 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av Pellets träslag och fukthalt Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Övrig el som ingår i energiprestanda Fjärrkyla (15) kWh El för komfortkyla (16) kWh Fastighetsel¹ (17) 616 kWh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Hushållsel² (18) kWh Verksamhetsel³ (19) kWh |  |  |  |  |  |  |  |
| Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finns solvärme? Beräknad Ange solfångararea energiproduktion |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa 1 - 174 |  |  |  | 9901 |  |  | kWh |  |  | Ja Nej |  |  |  | m² |  |  | kWh/år |
| Ort (Energi-Index) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finns solcellsystem? Beräknad Ange solcellsarea elproduktion |  |  |  |  |  |  |  |
| Stockholm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja Nej |  |  |  | m² |  |  | kWh/år |
| Byggnadens energianvändning5 (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byggnadens primärenergianvändning6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11186 |  |  | kWh/år |  |  |  |  |  |  | 17898 | kWh/år |  |  |  |  |  |  |
| Energiprestanda (primärenergital) |  |  |  |  | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) |  |  |  |  | Referensvärde 2 (liknande byggnader) |  |  | Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) |  |  |  |  |
| 116 |  |  | kWh/m² ,år |  | 85 |  |  | kWh/m² ,år |  | 148 | kWh/m² ,år |  |  |  |  | kWh/m² ,år |  |

1 Den el som ingår i fastighetsenergin.

2 Den el som ingår i hushållsenergin.

3 Den el som ingår i verksamhetsenergin.

4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

5 Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

6 Underlag för energiprestanda.

Uppgifter om ventilationskontroll

| Finns det krav på återkommande | ventilationskontroll i byggnaden? |  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ av ventilationssystem | FTX F | FT Självdrag | F med återvinning |  |

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	Ja	Nej

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Är radonhalten mätt?	Ja	Nej

Uppgifter om radon

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Kommentar

Nej

Ja

Har byggnaden	Vid nej, vilket undantag åberopas besiktigats på plats?

Övrigt

Expert

| Förnamn | Efternamn |  |
| --- | --- | --- |
| Fredrik | Jönsson |  |
| Datum för godkännande | E-postadress |  |
| 2020-02-28 | fredrik.jonsson@franskabukten.se |  |
| Certifikatnummer | Certifieringsorgan | Behörighetsnivå |
| 3617 | Kiwa Swedcert | Kvalificerad |
| Företag |  |  |
| AB Franska Bukten |  |  |